УТВЕРЖДЕНО

приказом директора

№ 79-ОД от 23.12.2015г

Положение

о проведении инструктажей по пожарной безопасности

I. Противопожарный инструктаж.

Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до работников организаций основных требований пожарной безопасности, изучения пожарной опасности технологических процессов  и оборудования, средств противопожарной защиты, а также их действий в случае возникновения пожара.

Противопожарный инструктаж проводится ответственным лицом по  пожарной              безопасности прошедшим обучения по пожарно-технического минимума.

Проведение противопожарного инструктажа включает в себя ознакомление работников организаций с:

-правилами содержания территории, зданий (сооружений) и помещений, в том числе эвакуационных путей, наружного и внутреннего водопровода, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей;

-требованиями пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности технологических процессов;

-мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации зданий (сооружений), оборудования, производстве пожароопасных работ;

-правилами применения открытого огня и проведения огневых работ;

-обязанностями и действиями работников при пожаре, правилами вызова пожарной охраны, правилами применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики.

Противопожарный инструктаж подразделяется на:

- вводный,

- первичный на рабочем месте,

- повторный,

- внеплановый

- целевой.

О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

- Вводный противопожарный инструктаж проводится:

-со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования,

стажа работы в профессии (должности);

-с сезонными работниками;

-с иными категориями работников (граждан) по решению руководителя.

-вводный противопожарный инструктаж в организации проводится ответственным за

пожарную безопасность, назначенным приказом  руководителя организации.

-вводный инструктаж проводится с    использованием наглядных пособий и учебно-

методических материалов.

-вводный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований

стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. Программа

проведения вводного инструктажа утверждается приказом    руководителя организации. Продолжительность инструктажа устанавливается в     соответствии с утвержденной программой.

-вводный противопожарный инструктаж заканчивается практической тренировкой

действий при возникновении пожара и проверкой знаний средств пожаротушения и

систем противопожарной защиты.

- Первичный противопожарный инструктаж проводится:

-непосредственно на рабочем месте с использовании. инструкции на рабочем месте:

со всеми вновь принятыми на работу;

-с работниками, выполняющими новую для них работу;

-с сезонными работниками;

-проведение первичного противопожарного инструктажа с указанными категориями

работников осуществляется лицом, ответственным за обеспечение пожарной

безопасности в каждом структурном подразделении, назначенным приказом

руководителя организации.

-первичный противопожарный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности.

-первичный противопожарный инструктаж проводят с каждым работником индивидуально, с практическим показом и отработкой умений пользоваться первичными средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, правил эвакуации, помощи пострадавшим.

-первичный противопожарный инструктаж возможен с группой лиц, обслуживающих

однотипное оборудование и в пределах общего рабочего места.

3.Повторный противопожарный инструктаж проводится:

Лицом ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом руководителя организации со всеми работниками, независимо от квалификации, образования, стажа, Повторный инструктаж проводиться раз в шесть месяцев с использованием инструкции на рабочем месте.

Повторный противопожарный инструктаж проводится в соответствии с графиком проведения занятий, утвержденным руководителем организации.

Повторный противопожарный инструктаж проводится индивидуально или с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование в пределах общего рабочего места по программе первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте.

В ходе повторного противопожарного инструктажа проверяются знания стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности, умение пользоваться первичными средствами пожаротушения, знание путей эвакуации, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей.

4. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится:

-при введении в действие новых или изменении ранее разработанных правил, норм,

инструкций по пожарной безопасности, иных документов, содержащих требования

пожарной безопасности;

-при изменении технологического процесса производства, замене или модернизации

оборудования, инструментов, материалов, влияющих на противопожарное состояние

объекта;

-при нарушении работниками организации требований пожарной безопасности,

которые могли привести или привели к пожару;

-для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию

органов государственного пожарного надзора при выявлении ими недостаточных знаний

у работников организации;

-при перерывах в работе, более чем на 60 календарных дней;

-при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, происшедших на

аналогичных производствах;

-при установлении фактов неудовлетворительного знания работниками организаций требований пожарной безопасности.

-внеплановый противопожарный инструктаж проводится работником, ответственным за

обеспечение пожарной безопасности в организации, или непосредственно руководителем

работ, имеющим необходимую подготовку индивидуально или с группой работников

одной профессии. Объем и содержание внепланового противопожарного инструктажа

определяются в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств,

вызвавших необходимость его проведения.

5. Целевой противопожарный инструктаж проводится:

-при выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожарной опасностью (сварочные и другие огневые работы);

-при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;

-при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, при производстве

огневых работ во взрывоопасных производствах;

-при проведении экскурсий в организации;

-при организации массовых мероприятий ;

-при подготовке в организации мероприятий с массовым пребыванием людей

-целевой противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за

обеспечение пожарной безопасности в организации.

-целевой противопожарный инструктаж по пожарной безопасности завершается

проверкой приобретенных работником знаний и навыков пользоваться первичными

средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, знаний правил

эвакуации, помощи пострадавшим, лицом, проводившим инструктаж.

II. Пожарно-технический минимум.

Обучение по специальным программам пожарно-технического минимума проходит руководитель организации и ответственные   лица  за пожарную безопасность не реже одного раза в три года в организации имеющей лицензию на право обучения и выдачу удостоверений.

III. Проверка знаний правил пожарной безопасности.

Проверка знаний и требований по пожарной безопасности по программе пожарно- технического минимума проходят все работники не реже одного раза в три года. В комиссии должно быть не менее трех человек прошедших обучение по программе пожарно- технического минимума в специализированной организации и имеющих удостоверение..

Для проведения проверки знаний требований пожарной безопасности работников, прошедших обучение пожарно-техническому минимуму в организации без отрыва от производства, приказом (распоряжением) руководителя организации создается квалификационная комиссия в составе не менее трех человек, прошедших обучение и проверку знаний требований пожарной безопасности в установленном порядке.

Квалификационная комиссия по проверке знаний требований пожарной безопасности состоит из председателя, заместителя (заместителей) председателя и членов комиссии, секретаря.

Работники, проходящие проверку знаний, должны быть заранее ознакомлены с программой и графиком проверки знаний.

Контроль за своевременным проведением проверки знаний требований пожарной безопасности работников, осуществляется ответственным лицом за пожарную безопасность.