Утверждено

Приказом  78-ОД от 19.11.2019 г

## Комплекс мер по обеспечению пожарной безопасности в осеннее-зимний пожароопасный период 2019-2020 г.г.

## ГАСУСОГПВИ ПО « Сурский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Раздел  1.

Объекты.

ГАСУСОГПВИ ПО « Сурский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

- главный корпус

- Автономная газовая котельная

- овощехранилище

- склады

- баня

- гараж

- контейнера  3 шт.

Раздел   2.

Организационно-практические мероприятия.

Назначить ответственным лицом завхоза Щеголькова Александра Васильевича за обеспечение безопасности учреждения по ЧС, в том числе за обеспечение пожарной безопасности в здании, на территории и во всех дополнительных сооружениях ГАСУСОГПВИ ПО « Сурский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

- Ответственное лицо должно:

1.1Обеспечивать  своевременное выполнение мероприятий  по  ЧС   и  требований  пожарной безопасности, предписаний, постановлений  и   иных законных требований государственных инспекторов по  пожарному надзору.

1.2 Установить в зоне своей ответственности противопожарный режим: осмотр помещений после окончания рабочего времени.

1.3  Соблюдать и поддерживать в зоне своей ответственности  противопожарный режим:

- наличие всех требуемых  инструкций о мерах пожарной  безопасности.

1.4  Своевременно проводить практические тренировки по эвакуации  проживающих и работников в дневное и ночное  время для четкой   отработки действий на случай возникновения пожара  и других ЧС.

1.5  Следить за исправностью противопожарного оборудования.

2.  Назначить ответственными лицами за обеспечение безопасности  учреждения по ЧС и пожарной  безопасности в  зданиях и сооружениях, АГК, гаражных,   складских и других помещениях.

Ответственное лицо должно:

2.1    Обеспечивать  своевременное выполнение мероприятий  по  ЧС  и требований  пожарной безопасности, предписаний, постановлений   и  иных законных требований государственных инспекторов по  пожарному надзору.

2.2 Установить в зоне своей ответственности противопожарный режим:  осмотр помещений после окончания рабочего времени.

2.3  Соблюдать и поддерживать в зоне своей ответственности  противопожарный режим:

- наличие всех требуемых  инструкций о мерах пожарной   безопасности.

2.4  Следить за исправностью противопожарного оборудования.

| № п/п | Наименование объекта | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кабинет директора | Повалихин А.И. |
| 2 | Бухгалтерия | Полуда Н.Г. |
| 3 | Столовая | Шанина М.Г., Коренова Р.М. |
| 4 | Кухня | Шанина М.Г., Коренова Р.М. |
| 5 | Склад продуктов | Сенжапова Н.М. |
| 6 | Кабинет медсестер процедурной | Пивкина Л.В. Байгина А.Х Кадеркаева Э.Р. |
| 7 | Кабинет медсестер | Пивкина Л.В. Байгина А.Х Кадеркаева Э.Р. |
| 8 | Библиотека | Калинина Т.Н. |
| 9 | Комната младшего персонала | Горбунова О.Ю., Дмитриева Е.А., Ватолина И.А., Мартынова Т.К., Горина И.В. Кузьмичева Л.К.Соколова Л.Ю.Свирина И.А. |
| 10 | Склад мягкого инвентаря | Сенжапова Н.М. |
| 11 | Овощехранилище | Сенжапова Н.М. |
| 12 | Склад | Сенжапова Н.М. |
| 13 | Склад чистого белья | Нуштаева Т.В. |
| 14 | Прачечная | Зимакова Е.В. |
| 15 | Гараж | Повалихин Г.И. |
| 16 | Баня | Чуйкина Р.Х |
| 17 | Склад хозяйственного инвентаря | Сенжапова Н.МЩеголькова А.В. |
| 18 | Щитовая | Щеголькова А.В. |
| 19 | Коридор | Горбунова О.Ю., Дмитриева Е.А., Ватолина И.А., Мартынова Т.К., Горина И.В. Кузьмичева Л.К.Соколова Л.Ю.Свирина И.А. |
| 20 | Ванная комната | Чуйкина Р.Х |
| 21 | Автономная газовая котельная | Щегольков А.В.,Гераськин А.Е. Скрябнев Ю.В.Шапошников В.А. |
| 22 | Контейнеры для мусора | Щегольков А.В. |
| 23 | Комната отдыха | Нуштаева Т.В. |

Назначить комиссию, контролирующую обеспечение безопасности учреждения по ЧС, в том числе за обеспечение пожарной безопасности в здании, на территории и во всех дополнительных сооружениях ГАСУСОГПВИ ПО « Сурский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

- Председатель комиссии: завхоз- Щегольков А.В.

Члены комиссии:

- старшая медицинская сестра Пивкина Л.В.

- медицинская сестра – Байгина А.Х.

- мл.мед.сестра по уходу за больными - Нуштаева Т.В.

- Назначить ответственной за обеспечение комплексной безопасности в учреждении и осуществлении антитеррористических мероприятий  завхоза –Щеголькова А.В..

### В целях обеспечения пожарной безопасности провести следующих мероприятий:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осмотр помещений и состояние эвакуационных выходов | ежедневно | Щегольков А.В. |
| 2 | Соблюдение противопожарного режима в учреждении | ежедневно | Щегольков А.В. |
| 3 | Содержание в исправном состоянии системы пожарной сигнализации | ежедневно | Щегольков А.В. |
| 4 | Проведение инструктажей по пожарной безопасности с отметкой в журнале. | ежеквартально | Щегольков А.В. |
| 5 | Проверка технического состояния сети противопожарного водопровода (пожарный гидрант, внутренний пожарный водопровод) с составлением акта. | ежеквартально | Щегольков А.В. |
| 6 | Проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения с составлением акта. | ежеквартально | Щегольков А.В. |
| 7 | Проверка технического состояния противопожарного оборудования (огнетушителей) с отметкой в карточке огнетушителей и отметкой в журнале и составлением акта.. | ежеквартально | Щегольков А.В. |
| 8 | Перезарядка огнетушителей | По требованию | Щегольков А.В. |
| 9 | Проверка противопожарного состояния объектов учреждения с составлением акта. | ежеквартально | Щегольков А.В. |
| 10 | Заключение договора обслуживания пожарной сигнализации | Январь | Щегольков А.В. |
| 11 | Заключение договора на эксплуатационно-техническое обслуживание системы передачи извещений о пожаре | Январь | Щегольков А.В. |
| 12 | Заключение договора на эксплуатационно-техническое обслуживание системы видеонаблюдения | Январь | Щегольков А.В. |
| 13 | Заключение договора на эксплуатационно-техническое обслуживание КИП и А( автономной газовой котельной ) | Январь | Щегольков А.В. |
| 14 | Реализация программы по обеспечению безопасности учреждения по ЧС и пожарной безопасности. | Ежедневно | Щегольков А.В. |
| 15 | Реализация программы по комплексной безопасности и антитеррористическим мероприятиям. | Ежедневно | Щегольков А.В. |
| 16 | Практическая отработка планов эвакуации в дневное время с составлением акта. | Ежемесячно | Щегольков А.В. |
| 17 | Практическая отработка планов эвакуации в ночное время с привлечением пожарной дружины с составлением акта.. | Ежеквартально | Щегольков А.В. |
| 18 | Отвести для курения строго определенное место, оборудованное урной с водой для сбора окурков, знаками пожарной безопасности, табличками «Место для курения» | Ежедневно | Щегольков А.В.. |
| 19 | При приеме на работу с каждым работником должен проводиться вводный инструктаж | по мере необходимости | Щегольков А.В. |
| 20 | При подготовке и проведении общественных мероприятий устанавливать дежурство ответственных лиц. | По мере необходимости | Щегольков А.В. |
| 21 | Постоянно следить за состоянием путей эвакуации. | Ежедневно | Щегольков А.В. |
| 21 | Периодически контролировать порядок несения дежурства обслуживающим персоналом в ночное время. | Ежеквартально | Щегольков А.В. |
| 22 | Ответственными лицами перед началом работы осуществлять визуальную проверку исправности используемых электроприборов | ежедневно | Щегольков А.В. |
| 23 | Не допускать хранения в помещениях и зданиях огнеопасных веществ и материалов. | Ежедневно | Щегольков А.В. |
| 24 | Поддерживать чистоту на закрепленной территории учреждения. | Ежедневно | Щегольков А.В. |
| 25 | Чердачные помещения содержать в чистоте и закрытыми на замок. | Ежедневно | Щегольков А.В. |
| 26 | Дополнять информацией уголок по противопожарной безопасности | ежеквартально | Щегольков А.В. |

График проведения практической отработки планов эвакуации по пожарной безопасности.

|  | 1 квартал 2020 г. | 2 квартал 2020 г. | 3 квартал 2020 г. | 4 квартал 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ян- варь | фев-раль | март | ап- рель | май | июнь | июль | август | сен- тябрь | ок- тябрь | но- ябрь | де-кабрь |
| Дневное время | 26 | 20 | 25 | 23 | 28 | 27 | 25 | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 |
| Ночное время |  | 22 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 11 |  |